Приложение №  1    к Паспорту доступности ГБУ КО РЦ «Доверие»         Дата обследования «20» декабря 2017 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»

Наименование объекта

249039, Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 28

Адрес

| № п/п | Структурно- функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): |  | Состояние доступности соответствующей зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследо- вания | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию -Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | - Примечание: территория не закреплена за учреждением. | - | - | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 2. | Вход в здание - Лестница (наружная) – нет - Пандус (наружный) – нет - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | 2.1. Отсутствует кнопка вызова для инвалидов-колясочников. 2.2. Отсутствует вывеска, дублирующая информацию о названии учреждения для инвалидов, имеющих стойкое расстройство зрения. 2.3. Отсутствует перекатной пандус на входной двери для инвалидов-колясочников. 2.4. Входная дверь в свету по ширине – 0,9 м. 2.5. Размер тамбура не соответствует требованиям для инвалида-колясочника – 1,3 м*1,0 м (требуется 2,3 м*1,5 м) | 2.1. Установить около входной двери кнопку вызова на высоту 0.85-1 м от уровня земли (с защитой от осадков), оснастить табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным изображением звонка в углу пиктограммы. 2.2. Установить вывеску с информацией об учреждении для инвалидов, имеющих стойкое расстройство зрения (выполненное на контрастном фоне рельефно-точечным шрифтом Брайля). 2.3. Приобрести перекатной пандус на входную группу. | - | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |

| 3. | Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Подъемник - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. Недостаточная ширина коридор 1 этажа: ширина 1,3 м (должно быть не менее 1,5 м для проезда одной коляски, для двух – 1,8 м). Расширение коридора технически невозможно. 3.2. В коридоре отсутствует напольные предупреждающие указатели для определения маршрута следования внутри здания для инвалидов со стойким нарушением зрения. 3.3. В коридоре 1 этажа имеются порожки выше 0,014 м. Требуются перекатные пандусы или демонтаж. 3.4. Дверные проемы на пути эвакуации не окрашены в контрастный цвет для инвалидов с нарушением зрения. | 3.1. Приобрести перекатной пандус (порожек в раздевалке бассейна)/ произвести демонтаж двух порожков (выход с лестничной площадки в коридор 1 этажа и гостиную). | 3.1. Приобрести и установить напольные предупреждающие указатели для определения маршрута следования внутри здания для инвалидов со стойким нарушением зрения 3.2. Окрасить дверные проемы на пути эвакуации в контрастный цвет для инвалидов с нарушением зрения. | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту | 4.1. Отсутствуют таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов. | 4.1. Установить таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов. | - | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 5. | Санитарно- гигиенические помещения - Туалетная комната - Душевая комната - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. Отсутствуют крючки для костылей в туалетах 1 и 2 этажей. | 5.1. Установить в туалете 1 и 2 этажей крючки для костылей на высоте не выше 1,3 м. | - | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 6. | Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации | 6.1. Недостаточно оповещателей о чрезвычайных ситуациях. | 6.1. Установить дополнительные оповещатели о чрезвычайных ситуациях в кол-ве 4 штук. | - | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| 7. | Пути движения к объекту от остановки | 7.1. Отсутствует информация о Центре на пути следования от остановки транспорта. | - | 7.1. выйти с предложением к Администрации г. Обнинска об установке информационного стенда на пути следования к Центру от остановки транспорта. | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

| Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН | К | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - на момент обследования | ДПпп | ДПпп | ДП | ДПпп | ДП | ДП | ДП | ДП |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДПпп | ДПпп | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДПпп | ДПпп | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | ДПпп | ДПпп | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |

Приложение № 2                к Паспорту доступности ГБУ КО РЦ «Доверие» Дата формирования «29» декабря 2017 г.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель органа управления Начальник Управления социальной защиты г. Обнинска ___________________ В.А. Жарский «29» декабря 2017 года | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБУ КО РЦ «Доверие» ___________________ С.Н. Дробышева «29» декабря 2017 г. |
| --- | --- |

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями «Доверие»

Наименование объекта

249039, Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 28

Адрес

| №№ п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) |  |  |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) |  |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | (2 этап) |  |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации | - | - | - | - |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - установить информацию (вывеску) об учреждении с дублированием рельефными знакам и со стороны дверной ручки - установить около входной двери кнопку вызова на высоту 0.85-1 м от уровня земли | К С-п С-ч | 1 этап |  |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - съёмный перекатной пандус | К | 1 этап |  |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - демонтаж двух порожков (выход с лестничной площадки в коридор 1 этажа и гостиную) - окрасить дверные проемы на пути эвакуации не окрашены в контрастный цвет для инвалидов с нарушением зрения - установить напольные предупреждающие указатели для определения маршрута следования внутри здания для инвалидов со стойким нарушением зрения | К С-п С-ч | 1 этап 2 этап 2 этап |  |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - съёмный перекатной пандус - напольные предупреждающие указатели для определения маршрута следования внутри здания для инвалидов со стойким нарушением зрения | К С-п С-ч | 1 этап 2 этап |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: - установить таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля около дверей кабинетов | С-п С-ч | 1 этап |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: - таблички с информацией, написанной по шрифту Брайля с наименованиями кабинетов | С-п С-ч | 1 этап |  |  |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: - установить в туалете 1 и 2 этажей крючки для костылей на высоте не выше 1,3 м | К О-н | 1 этап |  |  |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: - крючки для костылей - сиденье для принятия душа с откидными поручнями для душевой |  | 1 этап 2 этап |  |  |
| 3.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории, кроме С |  |  |  |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | С |  |  |  |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | С |  |  |  |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 1 этап |  |  |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации (информационно- диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток) | Все категории |  |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту | Все категории |  |  |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | Все категории |  |  |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (1 этап) |  |  |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (1 этап) |  |  |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | (1 этап) |  |  |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | (1 этап) |  |  |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | (1 этап) |  |  |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного больных гемофилией

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:

( В.И. Шебарова	)

Фамилия, Имя, Отчество

Координаты для связи

Дата согласования « 	» 	20 	г.